附件2

武    夷    学    院

大型精密仪器设备验收报告

（2025年11月版）

仪器设备名称：

合 同 编 号：

供   应   商：

购 置 日 期：         年        月         日

验收组织单位：                               （加盖公章）

验 收 日 期:          年           月      日

发票号：

经费来源：

使用方向：

大型精密仪器设备验收报告表

| 一、到货清单 | 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 产地 | 单价 | 数量 | 金额 | 机号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、清点数量（主机、零配件、资料等在数量上是否与订货合同一致；若有出入，则需加以详细说明。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、外观质量检验（仪器设备有无残损，其程序如何，需详细记录） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、仪器设备的型号规格、产地与订货合同是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购经办人签字 |  |  | 本人已认真核对上述验收大型精密仪器的实物信息与合同约定的信息一致。 采购经办人签字： |  |  |  |  |  |

大型精密仪器设备验收报告表  （续表）

| 五、技术验收（依据验收方案和有关说明书逐一测试仪器设备性能和各项技术指标，所测结果与合同约定的技术指标是否一致，性能是否稳定） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、在调试过程中，发现的问题及处理意见、结论 |  |  |  |
| 七、仪器设备使用管理人员（姓名、职称） |  |  |  |
| 八、仪器设备使用管理制度及操作规程（将有关文件附上） |  |  |  |
| 验收组综合验收意见（明确是否验收合格） |  | 验收组成员签名： | 验收组组长签名： |
| 采购单位意见 | 是否同意专家组意见。 同意□ 不同意 □ 学院（部门）负责人签字： 采购单位公章： 20 年 月 日 |  |  |
| 信息技术与实验室管理中心意见 | 单价100万元以上的仪器设备验收 是否同意专家组意见。 同意□ 不同意 □ 信息技术与实验室管理中心公章： 20 年 月 日 |  |  |

备注：单价10万元以上需要填此表，但涉及特种设备（锅炉、电梯等）、文物、成列品、公务车辆的除外。